Заключение о результатах публичных слушаний

Публичные  слушания назначены решением Совета депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области от 27.04.2015 г. № 1/10.

Тема публичных слушаний: «Проект схемы водоснабжения и водоотведения территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области с 2014 по 2018гг. и на период до 2029 г.».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области.

Проведения публичных слушаний: в помещении администрации городского поселения Рязановский по адресу: Московская область, Егорьевский район, пос. Рязановский, ул. Ленина, д. 2 А, 29 мая 2015 года в 15 часов 00  минут.

Информирование о проведении:

- Публикация решения и проекта схемы водоснабжения и водоотведения территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области с 2014 по 2018гг. и на период до 2029 г. в газете «Вестник Егорьевского муниципального района» № 19 от 20.05.2015 г.

- Опубликование на сайте городского поселения Рязановский 05 мая 2015 года

- Информирование жителей городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области с помощью объявлений на щитах для развешивания объявлений и афиш.

Присутствовало: 28 (двадцать восемь) человек.

Изменения и дополнения к Проекту схемы водоснабжения и водоотведения территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области с 2014 по 2018гг. и на период до 2029 г., при проведении публичных слушаний:

| 1. | П.4 | законом Московской области от 7 июля 2011 г. № 108/2011-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (постановление Московской областной Думы от 30 июня 2011 г. № 7/163-П) | удалить | Стр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Пп 5.1. П.5 | «…по сельскому поселению Рязановский…» | Заменить на «…по городскому поселению Рязановский…» | Стр.10 |
| 3 | Пп. 5.5. п. 5 | Генеральным планом городского поселения Рязановский не планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения. | удалить | Стр. 30 |
| 4 | П.5 | На территории городского поселения Рязановский эксплуатирующей организацией систем водоотведения является МУП «Жилэп» Орехово-Зуевского муниципального района. | Заменить на «На территории городского поселения Рязановский эксплуатирующей организацией систем водоотведения является МУП «ЖИЛЭП» Егорьевского муниципального района. | Стр.53 |
| 5 | П.6 | «…по сельскому поселению Рязановский…» | Заменить на «…по городскому поселению Рязановский…» | Стр. 54 |
| 6 | П. 6 | В предложении: «3) дождевые, образующиеся на поверхности сельской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега.» | Убрать слово «…сельской…» | Стр. 57 |
| 7 | П.п. 6.1. п. 6 | «…по сельскому поселению…» | Заменить на «…по городскому поселению Рязановский…» | Стр. 58 |
| 8 | П.п. 6.4. п. 6 | После предложения: «В результате анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения зоны дефицитов не выявлены.» добавить предложение: «При неполной загрузки очистных сооружений никакой модернизации последних не требуется, так как уменьшение площадей ОС экономически не оправдано». | Стр. 62 |
| 9 | П.п. 6.7. п. 6 | Генеральным планом городского поселения Рязановский не планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения. | удалить | Стр. 66 |
| 10 | П.п. 6.7. п. 6 | После предложения: «Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения представлен в таблице 17.» добавить предложения: «Для знания более точного количества канализационных стоков рекомендуется установить счетчики расхода сточных вод на КНС. Это также необходимо для определения времени наработки насосов на КНС». | Стр. 66 |
| 11 | П.п. 6.8. п. 6 | Генеральным планом городского поселения Рязановский не предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений. | удалить | Стр. 67 |
| 12 | П.п. 6.8. п. 6 | Таблицу 18 читать в следующей редакции: Наименование мероприятия Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) 2015 2018 2023 Реконструкция канализационных сетей 1,26 0,5 0,5 0,26 Строительство модульной КНС 0,2 - 0,1 0,1 Установка приборов учета 0,01 - 0,02 - | Стр. 67 |
| 13 | П.п. 6.9. п. 6 | Генеральным планом городского поселения Рязановский не планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации. | удалить | Стр. 67 |
| 14 | П.п. 6.9. п. 6 | После предложения: «В связи с тем, что степень износа сетей водоотведения составляет более 70%, то для надежной работы системы водоотведения необходимо произвести замену изношенных канализационных сетей.» добавить предложения: «Рекомендуется установка модульной КНС. КНС предназначены для подъема и перекачки хозяйственно-бытовых, ливневых, производственных и грунтовых вод. КНС оснащаются, как правило, импортными погружными насосами фирм Zenit (Италия), Grundfos (Германия), Flygt (Швеция) и других, различной мощности и производительности. В зависимости от установленного оборудования, производительность и напор КНС могут варьироваться в широком диапазоне. Станция может быть выполнена прямоугольной в плане, в размерах до 1,0*1,16м, или в форме цилиндра диаметром от 0.8 до 3м и высотой до 12м. Резервуары выполняются из полимерных материалов, в которой размещаются насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные патрубки, и комплектуется щитом управления и автоматикой. Стоимость модульной КНС составляет порядка 80-150 т.р. Панель управления КНС имеет два режима работы: ручной и автоматический. Контроль уровней панель управления осуществляет с помощью поплавковых датчиков, которые обеспечивают своевременный пуск и останов насосов, а также сигнализацию аварийных уровней.». | Стр. 68 |

Итоги голосования:

Проголосовало:

«за» - 28 (двадцать восемь) человек,

«против» - нет,

«воздержалось» - нет.

Решение по итогам публичных слушаний принято единогласно:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;

2. Одобрить «Проект схемы водоснабжения и водоотведения территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области с 2014 по 2018гг. и на период до 2029 г.» с изменениями и дополнениями;

3. Рекомендовать Совету депутатов городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области принять данный «Проект схемы водоснабжения и водоотведения территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области с 2014 по 2018гг. и на период до 2029 г.» с изменениями, принятыми на публичных слушаниях.

4. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее заключение и решение по результатам публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области с 2014 по 2018гг. и на период до 2029 г. с изменениями и дополнениями.

Решение носит рекомендательный характер.

Председательствующий

на публичных слушаний                                          Н.Л. Сачкова

Секретарь публичных слушаний                            О.В. Тупицына