## Cведения

о выполнении основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к отопительному сезону 2015/2016 года МУП «ЖИЛЭП» в  г.п. Рязановский Егорьевского муниципального района.

По состоянию на 24.08.2015 г.

| №№ | Наименование объектов и работ | Един. измер. | План подготовки на 2015-2016 год | Подготовка за отчетный период | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Стоим. тыс.руб | На 1 июня | На 1 июля | На 24 августа | На 1 сентября | На 1 октября |  |
|  | Котельные и тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовлено котельных, всего | шт. | 1 | 256,0 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 2 | Подготовлено ЦТП, всего | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заменено котлов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Произведён ремонт котлов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промывка/ чистка котлов | шт. | 4 | 38,0 |  |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Ремонт обмуровки котлов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Регулировочно-наладочные испытания на котлах | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт приборов КИП и А | шт. | 54 | 65,0 |  |  | 61 |  |  |  |
| 9 | Ремонт электрооборудования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установлено узлов учета | шт. | 1 | 540,9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Произведён ремонт электродвигателей, насосов, вентиляторов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установлено новых электродвигателей, насосов, вентиляторов | шт. | 3 | 142,2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Подготовлено тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | п.м. | 9100 | 11,0 |  |  | 7280 |  |  |  |
| 14 | Заменено ветхих тепловых сетей | п.м. | 63 | 105,0 |  |  | 60 |  |  |  |
| 15 | Опрессовано теплотрасс | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт, восстановление теплоизоляции теплосетей | п.м. | 140 | 64,0 |  |  | 44,4 |  |  |  |
| 17 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 15 | 45,0 |  |  | 11 |  |  |  |
| 18 | Замена запорной арматуры | шт. | 25 | 80,0 |  |  | 19 |  |  |  |
| 19 | Ремонт и проверка дымоходов | шт. | 4 | 30,0 |  |  | 3 |  |  |  |
| 20 | Ремонт бойлеров | шт. | 2 | 4,0 |  |  | 2 |  |  |  |
| 21 | Ремонт помещений котельных, ЦТП | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Заготовлено топлива: угля мазута печного топлива (диз.топлива) | т | 45,0 | 1350 |  |  | 11 |  |  |  |
| 23 | Другие мероприятия (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водоразборных колонок | шт. | 4 | 45,0 |  |  | 6 |  |  |  |
| 2 | Установлено новых водоразборных колонок | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 5 | 14,0 |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Установка новых пожарных гидрантов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт колодцев водопровода | шт. | 10 | 30,0 |  |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Подготовлено арт. скважин | ед. | 6 | 14,5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 | Заменено глубинных насосов | шт. | 3 | 93 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Ремонт артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка приборов учета | ед. | 4 | 44,0 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Ремонт повысительных насосных станций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт водонапорных башен | ед. | 1 | 8,2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Подготовлено сетей водопровода – всего | п.м. | 21800 |  |  |  | 17440 |  |  |  |
| 13 | Заменено ветхих водопроводных сетей | п.м. | 100 | 45,5 |  |  | 89 |  |  |  |
| 14 | Ремонт сетей канализации | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Заменено ветхих сетей канализации | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подготовлено сетей канализации | п.м. | 8200 |  |  |  | 7380 |  |  |  |
| 17 | Ремонт колодцев канализации | шт. | 11 | 35,0 |  |  | 8 |  |  |  |
| 18 | Ремонт насосного оборудования КНС | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена насосного оборудования КНС | ед. | 2 | 105,0 |  |  | 2 |  |  |  |
| 20 | Ремонт, замена газодувок | шт. | 1 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Чистка биопрудов | тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Подготовлено очистных сооружений | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Другие мероприятия (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли, всего | кв.м./дом | 790/5 | 246,5 |  |  | 632/4 |  |  |  |
|  | мягкая | кв.м./дом | 480/3 | 165,0 |  |  | 384/2 |  |  |  |
|  | металлическая | кв.м./дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шиферная | кв.м./дом | 310/2 | 81,5 |  |  | 196/1 |  |  |  |
| 2 | Ремонт м/п швов | м.п./дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка дымоходов и вентканалов | шт. | 680 | 110,0 |  |  | 450 |  |  |  |
| 4 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 78 | 66,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Произведён ремонт отмостков | кв.м./дом | 30,4/4 | 144,6 |  |  | 17/2 |  |  |  |
| 6 | Ремонт подъездов | дом/под. | 7/17 | 376,3 |  |  | 2/7 |  |  |  |
| 7 | Замена трубопроводов холод. и горяч. водоснабжения на чердаках и т/п | м.п./дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена трубопроводов канализации | м.п./дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена трубопроводов отопления на чердаках и техподпольях | м.п./дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена трубопроводов внутриквартирной разводки | м.п./дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Изоляция трубопроводов на чердаках и техподпольях | п.м./дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установлено малых игровых форм | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установлено лавочек | шт. | 3 | 7,5 |  |  | 4 |  |  |  |
| 14 | Ремонт и оборудование контейнерных площадок | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отремонтировано фасадов домов | кв.м / дом | 1707/5 | 413,5 |  |  | 1095/2 |  |  |  |
| 16 | Подготовлено элеваторных узлов (заменено) | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт тепловых вводов | шт./дом | 6/3 | 18,0 |  |  | 3/2 |  |  |  |
| 18 | Асфальтирование Покрытие грунт.дорог щебнем | кв.м. | 1020 |  |  |  | 1020 |  |  |  |
| 19 | Подготовлено жилых домов | шт. | 78 |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 20 | Принято жилых домов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Другие мероприятия (работы) Подготовка спецтехники |  | 2 | 24,0 |  |  | 2 |  |  |  |

ДИРЕКТОР МУП «ЖИЛЭП»                                                   Н.С. МАРТЫНОВ